| Standards Council of Canada 600-55 Metcalfe Street Ottawa, ON K1P 6L5 Canada | Conseil canadien des normes 55, rue Metcalfe, bureau 600 Ottawa, ON K1P 6L5 Canada |
| --- | --- |

### PORTÉE D'ACCRÉDITATION

Institut national de santé publique du Québec LABORATOIRE DE SANTE PUBLIQUE 20045, chemin Ste-Marie Ste-Anne-de-Bellevue, QC H9X 3R5

Laboratoire accrédité n° 671

(Est conforme aux exigences de ISO 15189:2012)

| PERSONNE-RESSOURCE : | France Corbeil |
| --- | --- |
| TÉL : | +1 514 457 2070 poste 2220 |
| TÉLÉC. : | +1 514 457 6346 |
| COURRIEL : | France.Corbeil@inspq.qc.ca |
| CLIENTÈLE : | Laboratoires hospitaliers de biologie médicale du Québec (microbiologie) Laboratoires privés de biologie médicale du Québec (microbiologie) Héma-Québec Direction générale de santé publique du MSSS Direction générale des services de santé et médecine universitaire du MSSS Directions régionales de santé publique du Québec |
| DOMAINE(S) DE SPÉCIALITÉ DE PROGRAMME : | Médical |
| ÉMIS CE : | 2018-04-09 |
| VALABLE JUSQU'AU : | 2022-04-01 |

PORTÉE D'ACCRÉDITATION

1.0    MICROBIOLOGIE

1.1  Bactériologie

1.2  Mycobactériologie

1.3  Sérodiagnostic

2.0    MYCOLOGIE

3.0    PARASITOLOGIE

4.0    VIROLOGIE

DETAIL DE LA PORTÉE D'ACCRÉDITATION

1.0    MICROBIOLOGIE

La portée couvre les sous disciplines suivantes de la microbiologie:

1.1  Bactériologie

Confirmation/identification bactérienne (bactéries à Gram positif et Gram négatif)

·         Isolement sur milieux de culture

·         Conditions de croissance

·         Caractères morphologiques

·         Épreuves biochimiques (tests conventionnels ou trousses commerciales)

·         TAAN-Séquençage

·         Test d'immunofluorescence directe

·         Test d'agglutination

·         Maldi-Tof MS

Investigation épidémiologique

·         Électrophorèse sur gel en champ pulsé (EGCP)

·         Sérotypie, sérogroupage

·         TAAN-Séquençage

Identification de gènes par test d'amplification des acides nucléiques (TAAN-PCR et TAAN séquençage)

·         Gènes de résistance aux antibiotiques

·         Facteur de virulence

·         Identification bactérienne

Épreuves de sensibilité aux antibiotiques

·         Diffusion en gélose

·         Dilution en gélose

·         Microdilution en bouillon

·         Dilution en gradient continu (E-test)

·         D-test pour la résistance inductible à la clindamycine

·         Test de Hodge modifié pour la détection de souches résistantes aux carbapénèmes

1.2  Mycobactériologie

Épreuve de sensibilité aux antituberculeux

·         Méthode fluorométrique

·         Microdilution en bouillon

Identification des mycobactéries par analyse de délétions génomiques et TAAN-séquençage du gène rrs

Maldi-Tof MS

Gènes de résistance aux antituberculeux

TAAN Mycobacterium sur les échantillons d’eau

1.3  Sérodiagnostic

Recherche d'anticorps:

·         Test d'agglutination en tube

·         Épreuve d'agglutination passive

·         Épreuve de floculation

·         Épreuve de neutralisation

·         Épreuve immunoenzymatique

·         Épreuve immunologique sur support papier

·         Western-blot

Recherche d'antigènes:

·         Épreuve de neutralisation

·         Épreuve immunoenzymatique

2.0    MYCOLOGIE

Épreuves de sensibilité aux antifongiques par microdilution

Identification:

·         Microscopie

·         Épreuves biochimiques (tests conventionnels ou trousses commerciales)

·         TAAN-Séquençage

·         Maldi-Tof MS

Dosage sérique de la 5-fluorocytosine

3.0    PARASITOLOGIE

Recherche et identification de parasites: Microscopie Coloration TAAN-PCR

·         Microscopie

·         Coloration

·         TAAN-PCR

4.0    VIROLOGIE

Recherche et identification de virus:

·         TAAN

Détermination de la résistance aux antiviraux et génotypage:

·         TAAN-Séquençage

Notes:

ISO 15189  - Laboratoires d'analyses de biologie médicale - Exigences particulières concernant la qualité et la compétence - novembre 2012

| Elias Rafoul, Vice-président, Services d'accréditation |
| --- |
| Date: 2018-04-09 |  |  |

CCN 1003-15/811

Dossier du partenaire n° : 38513

Partenaire : BNQ-EL